建筑材料试验实训室

	序号
	仪器设备名称
	参数
	数量
	估价
	批次

	1
	万能材料试验机
	WE-300B
	
	
	

	2
	水泥净浆搅拌机
	NJ1660B型
	
	
	

	3
	标准养护箱
	40B
	
	
	

	4
	胶砂振动台
	ZS-15
	
	
	

	5
	水泥胶砂搅拌机
	JJ-5
	
	
	

	6
	混凝土搅拌机
	60L
	
	
	

	7
	坍落筒（四件套）


	1、坍落筒:上口直径:Φ100mm，下口直径:Φ200mm，筒高:300mm
2、捣棒:Φ16mm    3、每套包含坍落度筒、捣棒、漏斗、标尺
	
	
	

	8
	磅秤
	满足50Kg的称量
	
	
	

	9
	铁锹、毛刷
	
	
	
	

	10
	水桶水瓢
	
	
	
	

	11
	水泥、砂石
	水泥5袋沙子1吨石子1吨
	
	
	

	12
	抗折试验机
	TYE-300D
	
	
	

	13
	立方体试块模具（组）
	150*150*150mm
	
	
	

	14
	负压筛析仪
	SF-150
	
	
	

	15
	托盘天平
	最大称量5000g
	
	
	

	16
	量水器
	
	
	
	

	17
	砂筛、石子套筛
	ISO
	
	
	

	18
	广口瓶
	
	
	
	

	19
	容量筒
	250ml/500ml/1000ml为一组
	
	
	

	20
	直尺、抹刀
	
	
	
	

	21
	温度计
	
	
	
	

	22
	相框、功能牌、灯箱
	
	
	
	

	23
	其他（吊扇、文件柜等）
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


